UTICAJI ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA

NA OKOLINU I ZAŠTITNE MERE

Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“ je u saradnji sa stručnjacima sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu  u protekle tri godine za potrebe JP EMS i JP EPS uradio dva studijska istraživanja o uticajima elektroenergetkih objekata na okolinu. U sklopu ovih studija izveden je veliki broj terenskih merenja na trasama dalekovoda

110 kV , 220 kV i 400 kV , u postrojenjima termo- i hidro – elektrana i u  transformatorskim stanicama svih naponskih nivoa. Na osnovu rezultata ovih istraživanja kao i dopunskih laboratorijskih ispitivanja i odgovarajućih proračuna locirane su opasne zone uticaja u različitim okolnostima i predložene, a u pojedinim slučajevima i sprovedene, odgovarajuće zaštitne mere. U prezentaciji će biti sažeto prikazani rezultati opisanih istraživanja.